## Pipeta y balón
Balón aforado
No | Caida libre | Exp. forzada | Caida libre | Exp. forzada | Caida libre | Exp. forzada | No | Masa balón vacío (g) | Masa balón con agua (g) | Masa agua (g) | Corrección (mL)
| Masa de agua (g) | Masa de agua (g) | Corrección (mL) | Corrección (mL) | Error (mL) | Error (mL)
1 | 4.9806 | 4.8951 | 4.9878 | 4.9022 | 0.01221 | 0.097833 | 1 | 36.7003 | 86.4476 | 49.7299 | 49.8017
2 | 4.8931 | 4.9131 | 4.9002 | 4.9202 | 0.099836 | 0.079807 | 2 | 36.7221 | 86.4992 | 49.7815 | 49.8533
3 | 4.9178 | 4.948 | 4.9249 | 4.9551 | 0.075101 | 0.044857 | 3 | 36.722 | 86.5007 | 49.783 | 49.8548
4 | 4.9543 | 4.9142 | 4.9615 | 4.9213 | 0.038548 | 0.078706 | 4 | 36.7222 | 86.5148 | 49.7971 | 49.8689
5 | 4.9385 | 4.7146 | 4.9456 | 4.7214 | 0.054371 | 0.27859 | 5 | 36.7221 | 86.48 | 49.7623 | 49.8341
6 | 4.9164 | 4.8869 | 4.9235 | 4.894 | 0.076503 | 0.10605 | 6 |  | 86.4812 | 49.7635 | 49.8353
7 | 4.937 | 4.9131 | 4.9441 | 4.9202 | 0.055873 | 0.079807 | 7 |  | 86.4843 | 49.7666 | 49.8384
8 | 4.9512 | 4.8982 | 4.9583 | 4.9053 | 0.041652 | 0.094729 | 8 |  | 86.4601 | 49.7424 | 49.8142
9 | 4.9159 | 4.8599 | 4.923 | 4.8669 | 0.077003 | 0.13308 | 9 |  | 86.5019 | 49.7842 | 49.856
10 | 4.9056 | 4.853 | 4.9127 | 4.86 | 0.087318 | 0.13999 | 10 |  | 86.4464 | 49.7287 | 49.8004
Promedio | 4.931 | 4.8796 | 4.9382 | 4.8867 | 0.061842 | 0.11335 | Promedio | 36.7177 | 86.4885 | 49.7639 | 49.8357
Desvest | 0.026247 | 0.064188 | 0.026285 | 0.06428 |  |  | Desvest | 0.0097495 | 0.023702 | 0.023702 | 0.023737
Sx (miu rep) | 0.0083001 | 0.020298 | 0.0083121 | 0.020327 |  |  | Sx (miu rep) | 0.0030831 | 0.0074953 | 0.0074953 | 0.0075061
miu fabricante | 2.8868e-05 | 2.8868e-05 | 0.0030619 | 0.0030619 |  |  | miu fabricante | 2.8868e-05 | 2.8868e-05 | 2.8868e-05 | 0.012247
intervalo (Sx*2) | 0.0166 | 0.040596 | 0.016624 | 0.040654 |  |  | intervalo (Sx*2) | 0.0061661 | 0.014991 | 0.014991 | 0.015012
incertidumbre total | 0.0083002 | 0.020298 | 0.0088581 | 0.020556 |  |  | incertidumbre total | 0.0030832 | 0.0074954 | 0.0074954 | 0.014365
|  |  | No | Exp. forzada
Corrección (mL)
|  |  | 1 | 4.9022
|  |  | 2 | 4.9202
|  |  | 3 | 4.9551
|  |  | 4 | 4.9213
|  |  | 6 | 4.894
|  |  | 7 | 4.9202
|  |  | 8 | 4.9053
|  |  | 9 | 4.8669
|  |  | 10 | 4.86
|  |  | Promedio | 4.905
|  |  | Desvest | 0.029254
|  |  | Sx (miu rep) | 0.0097514
|  |  | miu fabricante | 0.0030619
|  |  | intervalo (Sx*2) | 0.019503
|  |  | incertidumbre total | 0.010221
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Hoja2
Pipeta
Caida Libre |  | Expulsión forzada | Caída Libre |  | Expulsión forzada
No. | Masa agua + recipiente (g) | Masa agua + recipiente (g) | No. | Masa del recipiente | Masa del recipiente
1 | 12.1814 | 12.0962 | 1 | 7.2008 | 7.2011
2 | 12.1911 | 12.0595 | 2 | 7.298 | 7.1464
3 | 12.185 | 12.0839 | 3 | 7.2672 | 7.1359
4 | 12.2033 | 12.0967 | 4 | 7.249 | 7.1825
5 | 12.1505 | 11.8511 | 5 | 7.212 | 7.1365
6 | 12.1418 | 12.0227 | 6 | 7.2254 | 7.1358
7 | 12.1536 | 12.0375 | 7 | 7.2166 | 7.1244
8 | 12.1591 | 12.0496 | 8 | 7.2079 | 7.1514
9 | 12.1138 | 12.1014 | 9 | 7.1979 | 7.2415
10 | 12.1253 | 12.0542 | 10 | 7.2197 | 7.2012
| 12.1605 | 12.0453 |  | 7.2294 | 7.1657
| 0.029296 | 0.073375 |  | 0.032263 | 0.03867
| 0.0092643 | 0.023203 |  | 0.010202 | 0.012229
| 2.8868e-05 | 2.8868e-05 |  | 2.8868e-05 | 2.8868e-05
| 0.018529 | 0.046406 |  | 0.020405 | 0.024457
| 0.029296 | 0.073375 |  | 0.032263 | 0.03867

## Corrección con factor
Bureta | [7 empty] | Factor Z | 1.0014
No | Recipiente vacío (g) | Recipiente con agua | Volumen leído (mL) | Masa de agua (g) | Volumen de agua (mL)
1 | 7.2029 | 12.1324 | 5 | 4.9295 | 4.9366 |  |  |  | Como en Bogotá la presión atmosférica es >800 hPa
2 |  | 17.1133 | 10 | 9.9104 | 9.9247 |  |  |  | el factor Z solo depende de las mediciones de temperatura
3 |  | 22.0444 | 15 | 14.8415 | 14.8629
4 |  | 27.0054 | 20 | 19.8025 | 19.8311 |  |  | (t+a1)^2 | 202.5285 | a1 | -3.983
5 |  | 31.8806 | 25 | 24.6777 | 24.7133 |  |  | (t+a2) | 320.0113 | a2 | 301.797
Bureta - Duplicado | [7 empty] | a3(t+a4) | 45754248.0842 | a3 | 522528.9
1 | 7.2018 | 12.1376 | 5 | 4.9358 | 4.9429 |  |  | a5 | 999.975 | a4 | 69.3488
2 |  | 17.126 | 10 | 9.9242 | 9.9385 |  |  | entre 1000 | 0.99856
3 |  | 22.0856 | 15 | 14.8838 | 14.9053
4 |  | 27.0554 | 20 | 19.8536 | 19.8823 |  |  | No. | Temperatura (°C)
5 |  | 32.0308 | 25 | 24.829 | 24.8648 |  |  | 1 | 18
Bureta - Triplicado | [7 empty] | 2 | 18.5
1 | 7.2027 | 12.1352 | 5 | 4.9325 | 4.9396 |  |  | 3 | 18
2 |  | 16.9155 | 10 | 9.7128 | 9.7268 |  |  | 4 | 18.5
3 |  | 21.85 | 15 | 14.6473 | 14.6684 |  |  | 5 | 18
4 |  | 26.8468 | 20 | 19.6441 | 19.6725 |  |  | 6 | 18.5
5 |  | 31.4391 | 25 | 24.2364 | 24.2714 |  |  | 7 | 18
[8 empty] | prom | 18.2143
[6 empty] | Nominal | V20
[6 empty] | 5 | 4.9366
[6 empty] | 10 | 9.9247
[6 empty] | 15 | 14.8629
[6 empty] | 20 | 19.8311
[6 empty] | 25 | 24.7133
[6 empty] | 5 | 4.9429
[6 empty] | 10 | 9.9385
[6 empty] | 15 | 14.9053
[6 empty] | 20 | 19.8823
[6 empty] | 25 | 24.8648
[6 empty] | 5 | 4.9396
[6 empty] | 10 | 9.7268
[6 empty] | 15 | 14.6684
[6 empty] | 20 | 19.6725
[6 empty] | 25 | 24.2714

## Hoja1
Caida libre | Exp. forzada
4.9878 | 4.9022
4.9002 | 4.9202
4.9249 | 4.9551
4.9615 | 4.9213 | Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
4.9456 | 4.7214
4.9235 | 4.894 |  | Caida libre | Exp. forzada
4.9441 | 4.9202 | Media | 4.9382 | 4.8867
4.9583 | 4.9053 | Varianza | 0.00069091 | 0.0041319
4.923 | 4.8669 | Observaciones | 10 | 10
4.9127 | 4.86 | Varianza agrupada | 0.0024114
|  | Diferencia hipotética de las medias | 0
|  | Grados de libertad | 18
|  | Estadístico t | 2.3453
|  | P(T<=t) una cola | 0.015338
|  | Valor crítico de t (una cola) | 1.7341
|  | P(T<=t) dos colas | 0.030675
|  | Valor crítico de t (dos colas) | 2.1009